整体解决方案书

合成氨 AI 调控师工作台：从影子运行到人机协同闭环

# 1. 方案定位

本方案把合成氨装置视为多约束、多目标、滚动优化的生产经营系统。AI 的角色不是替代班长，而是担任“调控师副驾驶”：在安全边界内汇总数据、识别约束、生成方案、解释风险，并把采纳与偏差沉淀为知识。

# 2. 首批试点范围

| 范围 | 先做 | 暂不做 |
| --- | --- | --- |
| 装置 | 合成氨、液氨库存、尿浆/复合肥需求联动 | 全厂所有装置一次性纳入 |
| 数据 | MES、ERP、DCS 摘要点、罐区、设备健康评分 | 全量秒级点位接入 |
| 执行 | 排产建议、交接摘要、复盘记录 | 自动开停车或直接写控制参数 |
| 收益 | 采纳方案的实际差额收益 | 把市场行情自然波动算作 AI 收益 |

# 3. 合成氨超级数字员工能力矩阵

| 能力 | 功能模块 | 运行闭环 |
| --- | --- | --- |
| 实时感知 | 氢氮比、合成塔温升、循环压缩机、液氨库存、下游用氨统一采集 | 形成合成氨班次事实表 |
| 吨氨寻优 | 吨氨成本雷达、稳氨/保供/护机三案、合成回路约束 | 识别隐藏成本白银和真金 |
| 敏捷指挥 | 合成氨调控师指令窗口、交接摘要、审批链 | 人工确认后下达合成负荷计划 |
| 执行监督 | 合成负荷偏差、氢氮比偏差、液氨库存、吨氨能耗结果跟踪 | 自动生成复盘样本 |
| 知识传承 | 合成负荷指令库、异常经验库、未采纳原因标签 | 沉淀合成氨专家知识和场景规则 |
| 自我迭代 | 周度校准、规则修订、高风险样本复盘 | 根据实际生产持续升级 |

# 4. 系统架构

数据层：形成班次事实表，包含计划、订单、库存、负荷、能耗、设备、异常和审批记录。

预测层：滚动预测订单压力、库存水位、能源窗口、设备健康和市场波动。

约束层：把合成塔、压缩机、罐区、蒸汽平衡、安全库存、环保指标作为硬边界。

优化层：输出稳态、冲刺、保守三套方案，并进行订单、库存、能耗和风险权衡。

解释层：生成班前会摘要、风险解释、备选方案和班后复盘要点。

治理层：记录输入快照、模型版本、审批人、采纳原因、执行偏差和回滚条件。

# 5. 接口与数据清单

| 系统 | 首批字段 | 频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES | 日计划、班次产量、执行偏差、偏差原因 | 班次/小时 | 计划与实际对比 |
| ERP | 订单、交期、价格口径、客户优先级 | 日/订单变更 | 订单优先级与延期成本 |
| DCS historian | 负荷、温度、压力、流量、电耗、蒸汽摘要点 | 5-15 分钟聚合 | 装置边界判断 |
| 罐区系统 | 液氨库存、罐区压力、装车窗口 | 分钟/小时 | 库存和外售约束 |
| EAM/点检 | 设备健康评分、检修计划、异常工单 | 日/事件 | 设备风险约束 |

# 6. 30/60/90 天落地路线

| 时间 | 目标 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 天 | 跑通班次事实表 | 接口清单、数据质量报告、口径确认表 | 关键字段完整率达标，调度确认口径 |
| 60 天 | 影子运行 | 每班三套建议、未采纳原因记录 | 覆盖主要场景，调度员愿意看 |
| 90 天 | 小闭环复盘 | 收益归因、规则库、上线边界 | 至少一项指标稳定改善或明确终止原因 |

# 7. 验收和停用

通过条件：高优订单满足率不低于人工排产，且单位氨能耗、库存占用、调度耗时或异常预警至少一项改善。

停用条件：关键数据延迟超过 15 分钟、核心点位缺失、模型连续两天偏差超阈值或安环红线接近且无法解释。

推广条件：完成一个月影子运行、三次异常场景复盘和一份采纳/不采纳原因清单。

# 参考文献与资料来源

[1] IEA. Ammonia Technology Roadmap. https://www.iea.org/reports/ammonia-technology-roadmap

[2] IEA. Ammonia Technology Roadmap: Executive Summary. https://www.iea.org/reports/ammonia-technology-roadmap/executive-summary

[3] 成都云图控股股份有限公司. 2025 年年度报告摘要. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100697.PDF

[4] 成都云图控股股份有限公司. 投资者关系活动记录表. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225109829.PDF

[5] 云图控股研究报告. 合成氨、磷矿等新产能落地或助力公司成长. https://www.wintrueholding.com/static/upload/file/20260417/1776394254161882.pdf

[6] Kong et al. Nonlinear Model Predictive Control of Flexible Ammonia Production. 2024 preprint. https://qizh.cems.umn.edu/sites/qizh.cems.umn.edu/files/2024-04/Kong_et_al-2024-preprint-NMPC_ammonia_production.pdf

[7] ACS Industrial & Engineering Chemistry Research. Dynamic Simulation and Optimization for Load Regulation of the Haber-Bosch Process. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.4c02410

[8] AIChE 2025 Annual Meeting. Scheduling and Control of Green Ammonia Plants. https://aiche.confex.com/aiche/2025/meetingapp.cgi/Paper/710466

[9] 中国信息通信研究院、华为等. 工业与AI融合应用指南. https://www-file.huawei.com/dam/asset/view/dda7ee674ced41d4bb989b365ea0a028.pdf

[10] HG/T 6346—2025. 石化和化工行业数字化转型成熟度模型与评估相关资料. https://gxt.gansu.gov.cn/gxt/c126826/202511/174237249/files/99bb56ef71d347248ae58125b2e12aee.pdf

[11] 成都云图控股股份有限公司. 关于全资子公司 70 万吨合成氨项目建成试生产的公告. 巨潮资讯. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225020927.PDF

[12] AQ/T 3017—2008. 合成氨生产企业安全标准化实施指南. 应急管理部. https://www.mem.gov.cn/fw/flfgbz/bz/bzwb/201301/P020190327398204066876.pdf

[13] 合成氨行业规范条件. 工业和信息化部相关资料. https://file.smejs.cn/group1/M00/05/1F/rBIAAWUvo0OAbXwqAAUaBh6SZ0U730.pdf

[14] 国家发展改革委. 合成氨行业节能降碳改造升级实施指南解读. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/ghnhyjnjdgzsj/zjgd/202208/t20220829_1334056.html

[15] 应急管理部办公厅. “工业互联网+危化安全生产”试点建设方案. https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202104/t20210407_382882.shtml

[16] GB 17681—2024. 危险化学品重大危险源安全监控技术规范相关资料. https://sjj.ganzhou.gov.cn/c101840/202506/e42a2cfd5c894799b899a30fcb927f06/files/b133fc57bfa64bd3a7beeee6ce6ca38e.pdf